[image: image2.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022025  共6页  第6页

   
[image: image2.png]

1.项目名称：无极药业软膏车间非激素线在线称重机招标

2.标的内容及数量：本项目包含软膏车间非激素线在线称重机一套。
3对投标人资格的要求：具有独立法人资格，具备设备制造相关资质。
4交货期及交货地点：合同签订后30个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内。不符合交货期的视为废标。
5主要技术、质量要求：

5.1 该在线称重机应同时满足以下几种规格的产品：
20g丁硼乳膏：135 mm×40 mm×23 mm

65g丁硼乳膏：186 mm×56 mm×28 mm

90g丁硼乳膏：198 mm×56 mm×29 mm

30g克立硼罗：129 mm×37 mm×35 mm

产品样品以招标方提供为准。
5.2 设备需求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS01-01 
	稳定生产速度：≥180盒/分钟
	必需

	URS01-02 
	称量范围：3～200g
	必需

	URS01-03 
	最小刻度：0.01g
	必需

	URS01-04 
	最高检测精度：±0.3g
	必需

	URS01-05 
	计量皮带宽：≥220mm
	必需

	URS01-06 
	输送方向：面对操作屏，左进右出
	必需

	URS01-07 
	联机要求：由投标方负责与前端装盒机和后端喷码输送带的连线，车间现场布局图详见“附件二”。
	必需

	URS01-08 
	自动设定功能：可保存多个产品预设，更换品种规格，可一键自动设定参数
	期望

	URS01-09 
	不合格品剔除率：100%
	必需

	URS01-010 
	采用高精度CNC秤盘结构组件，采用优质304不锈钢机架
	必需

	URS01-011 
	采用原装进口超高速重量传感器、原装进口电机，国际知名品牌电气元件。（提供配件清单）
	必需

	URS01-012 
	全触摸屏的操作界面，易于操作
	必需

	URS01-013 
	具有数据输出追溯功能，采用USB端口，方便数据备份
	必需

	URS01-014 
	对所有危险部位采取保护措施，并且有明显的警示标志。
	必需

	URS01-015 
	有接地装置，电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。
	必需

	URS01-016 
	提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线
以便核查)。
	期望

	URS01-017 
	提供设备所需易损件及备品备件清单
	期望

	URS01-018 
	明确设备的保修期（至少一年）和保修范围
	必需

	URS01-019 
	设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须在4小时内予以回复，24小时内通过远程协助解决问题，远程无法处理的须在48小时内到现场解决问题，由于设备本身质量性能原因所造成的设备损坏及相应的经济损失由设备制造商承担。服务人员来往所需费用由供应商自理
	期望

	URS01-020 
	设备的安装以及调试应有供方人员进行现场指导，并达到合格验收标准。厂家免费负责对操作人员进行现场操作指导和培训
	必需

	URS01-021 
	培训要求：能熟练进行操作和简单的故障排除，掌握系统的技术原理和操作维护技能（技术人员培训包括电器、仪表、机械）。培训末期，培训方将提供培训记录，并在成功培训和考核后提供全面的培训资料。并保证现场操作工、维修工全面掌握维护技能
	期望


5.3投标方需对上述用户需求作出响应，并对差异项或优化项作出明确的说明。

6报价规定：本次招标采取一次性报价方式，要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。
7 付款方式：设备到现场安装调试验收合格后且财务收到全额增值税专用发票后支付90%设备款，剩余10%在设备质保期满后结清。采用银行汇款或承兑汇票付款。

8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年11月25日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年11月24日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，必须密封装订并写明投标单位和投标项目。
9.1第一部分为技术文件，包括投标方资质证明材料、设备图纸、技术参数、用户需求及付款方式响应表、平面布置图等。
9.2第二部分为商务文件，包括投标总价报价单（按报价规定自行编制）、设备保修期、售后服务情况说明以及其它优惠条件说明等。
9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	30分
	以不含税总价为评审依据，报价最低者得30分，其余按价格差百分比扣分。
公式为：投标最低报价/投标价×30分。

	2
	技术评审
	45分
	根据投标方提供的设备技术参数和用户需求响应表进行评审，基础分20分，按照项目的关键程度以及正负偏移情况进行打分，满分45分。

	3
	供货期
	5分
	符合招标条件的根据工期长短每缩短5天给1分，最高5分。

	4
	付款条件
	5分
	响应招标文件付款方式的得5分。

	5
	服务承诺
	15分
	根据投标方承诺的保修期、售后响应时间、售后服务质量以及持续改进跟踪支持等进行评分。


12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文
                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年11月18日

附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件二：

[image: image1.jpg]H

&

A

T

9000

9000

56000

9000

9000

n o
<<i§r)?ou 1350 1500 ). 2050 2500 4500 4700 o |
/200 T A - %41 \/ﬁ/\[ [ [
L M sl I I
- || fH 4 - R SEFHE L
I I
o e | R =
M “z T‘ i nuﬁﬁfﬁ—(@ %ﬂg/ﬁ]ﬂ H %Eﬁ I\EJ D
= O ‘ I I
! " wAERE | ! :
= T ‘// NN T | /ﬂ}
e L) 7 FE‘ J Y - F Y LJ Y }
™ iXidd k5 500 [ 1500 T 1700 ] 5
-
FHR (B . 9350 - 4500 o o FRTS
[
NAf T I —
I erJJ, ;. [ ] L] L - .[: [ ]
A7 AT g :
-~ N gl R T
5 / a ‘/ EF[EJEE %E Eﬁ"\] /U/E\Lm &
X e BHER \\ S | Y &
| D y y ]
) | 7 //" —
b B j o \ S
T T B i
=
1 ;| ;| ST
i =l i 2l i Ne)
I . E 2443, 25 -E 1 L -EJ, 2241. 77 B
| - B — Ed
140041+600
/;?\ iﬂmb *# Fﬂ \//%(: E e = = 00 N:f 200 %
) : L o S
& g s 200081+1000°F i m% 2000 |
d é %[ _ = E . r 2400 m: 2500 500, e‘@ 2195, 48
& = 5 0
I |
walx P ' =l |/
%%%ﬁ ] ﬁﬁa%@ﬁ X T02E ) wue | I =
CSUU ! % ( /E\'MM_L - 1100 JiA/]k wmuﬂg'? E;
[ a1l /
104-2—4
L M
5 | P ] hF
WARKE BN [\\\
q | . [ O -
| O\ o8N 2300
N
+0.] ]
7

i

S

REETRIHRAERAR

ERAEREE
HIAUESTL
B4R A135009049

NIRN..

. - b
=
L N
u m

<

< '

LG

H N
r 4000

|

<\\

NG AL g

o )
SERGWIRES, 28R

/000

N
N

05000

AR

LS

T EEENG

EIEEEARHES

BER o wps AR Ad

TR
REEA—ERET R

BITHE

O

WESZRAN uwm ks
FURRA 4
H % 4k
R ® s
® | k2

WeTEAEH
i

ARHmS|  £88S-Y-07

£ | %

ke Bl
itk s8  H #

1 KkE K BRoR ]





PAGE  

