[7][image: image1.png]TRANSUN



                       福建省青山纸业股份有限公司

                 FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ 2022GC304共7页  第7页 
   


1、项目名称：青山纸业（2023年一至三月份）小额土建类工程项目土建部分（包括土建、建筑电气、建筑给排水）
2、项目内容：

按闽青山企【2016】33号文件规定（如在合同履约过程中遇招标人内部制度调整，按新制度执行），按该文件规定的在2023年一至三月份因生产需要施工及抢修项目、涉及公司办公楼、悦宾楼因给排水、电气及影响安全急需抢修的土建类工程项目（委托单开具时间为2023-01-01至2023-03-31）。
3、投标人资格要求：

3.1要求投标人同时具备房屋建筑工程施工总承包叁级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；要求投标人提供公司相应的安全生产许可证。 

3.2项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的相关专业二级及以上建造师（建筑工程专业）或（市政公用工程），注册证书（注册时间在有效期内）。

3.3拟派建造师必须提供有效执业资格证书、安全B证。

4、工期：

合同工期107日历天,时间2023-1-01至2023-4-15。
5、主要技术、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。
6、相关规定：

6.1材料全部由中标人采购。

材料必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，要求工程砼所用的粗、细骨料必须满足现行砼施工及验收规范的要求，钢筋需采用三钢“闽光牌”，水泥采用“建福牌”或“万年牌”，投标报价时需报出水泥品牌，同时提供该品牌的说明书，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。

6.2中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理施工作业人员购买意外伤害保险。

6.3投标人除按常规提交资质及安全证明以外，同时要求投标方提供针对该工程的施工方案：主要包括：人员及设备配备人员及设备配备（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员，同时注明项目的联系人，特种作业人员证件焊工、电工证件不少于一份）、施工进度计划、质量、安全保证措施；质量、安全措施必须根据本项目的特点编制，如果施工方案没有针对该工程的质量、安全措施。经评委商议后，可作为废标处理。

6.4该工程项目是为公司生产的维修及抢险工程项目，如中标单位在合同工期内，除业主原因外、工程项目因质量、安全及工期被使用单位投诉一次，则在合同中规定，取消二次参与小额土建类工程项目的投标资格，年度投诉2次，则取消下年度小额类土建类工程项目的投标资格。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。工程量按实计算，套用现行的《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及国家和福建省建设厅有关工程造价的文件进行编制。材料及施工机械单价：材料及施工机械按施工期《三明工程造价》三明市沙县材料信息价格并结合当前材料市场价格综合取定。

6.6委托单项目竣工后三个月内，中标人应及时办理竣工验收、结算手续。中标人无故延后办理，造成影响招标人生产成本计算，招标人有权对中标人按项目总造价的5%处罚。

7、付款方式：
7.1本工程不支付预付款和工程进度款，工程竣工验收合格、完成结算审核（结算数额在一万元以上五万元后以下的委托单，由青山公司监察人员随机抽取，送中介单位复核）、所有资料归档、开具9%增值税专用发票，我司财务部收到45天后，支付工程款总额的97%（银行承兑汇票），余3%做为质保金由招标人预留，质保期满付清，质保金不计利息，质保期为一年。

7.2质保期内发生工程质量问题由中标人无偿返修。中标人接到通知后应立即派人维修，否则招标人自行处理，其费用在质保金内扣除。

8、报价规定：

8.1 本项目设置控制价为K值优惠率为10%。

8.2投标人以K值优惠率报价.

8.3发包价及其组成和计算方法：

发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

8.3.1不可竞争项目包括：

A、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；

B、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

8.3.2可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

发包价中可竞争项目综合单价=招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

8.4本次招标采取一次性报价方式，如优惠率相同时，2021年度经青山公司评审的合格供应商或2020、2019年度承担过小额土建类工程施工任务的单位优先。

9、评标办法：

9.1投标人报价优惠率K值小于等于控制价10%按废标处理。
9.2本次招标采用经评审最低投标价中标的办法评标，经评审优惠率K值最大的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。
10、购买招标文件、开标时间地点及参与方式：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2022年12月15日17：00前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2022年12月16日9：30时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式寄到青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

10.3参与方式：

10.3.1.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。(投标人须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定，投标人代表须出示健康码行程码及48小时内核酸监测报告。）

10.3.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。为确保寄达，请事先与我司招标办确认。邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：俞炳辉，联系电话：0598-5658595。

10.3.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。
11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件的同时缴纳投标保证金2万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160）；银行电汇回单单独密封装订。
11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有到期未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。
11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期后退还，以未结工程款转抵形式的将转回未结工程款并按正常渠道结算。

11.5合同履约保证金为8万元，中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，并在签订合同时补缴6万元，合同按时履行完毕后予以原额退还，以未结工程款转抵形式提交的保证金将转回未结工程款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

11.6.2成为中标人后5个工作日内，中标方未能按我方通知签

订合同的；

11.6.3其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：

12.1投标资料分成三部分，每部分编制分开单独装订密封:（投标文件须加盖公章）

12.1.1第一部分为资格文件，一式二份，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》 ； b. 提供相应的企业资质及安全施工许可证；c. 拟派项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的相关专业二级及以上建造师（建筑工程专业）或（市政公用工程）注册证书（注册时间在有效期内），有效执业资格证书、安全B证；d.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件，一式二份，主要包括a.项目的管理组织机构的人员名单，同时注明项目的联系人；b.项目配备的机械设备名称；c.质量、安全保障措施及承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，一式一份，主要包括投标报价表（报价格式以本招标文件附件为准、须法定代表人或被授权人签字）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：评标小组由青山纸业公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告及结果公示媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com.

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com。

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com
附件：《投标报价表》、《法定代表人授权书》

联系方式：0598-5658595（招标办）    5658589（工程室）

福建省青山纸业股份有限公司

                                       招标办公室

                      2022年12月8日

法定代表人授权书
       （招标人名称）      ：
（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。
投标人代表：               性别：       身份证号：                  
单位：                     部门：           职务：                  
详细通讯地址：             邮政编码：       电话：                  
授权方
投标人名称：  （全称并加盖公章）  
法定代表人签字或盖章：            
日     期：                       

接受授权方
投标人代表签字：                  
日     期：                       
投标报价表

招标单位：福建省青山纸业股份有限公司

项目名称：青山纸业（2023年一至三月份）小额土建类工程项目土建部分（包括土建、建筑电气、建筑给排水）

报价：K=          %

税率：

材料品牌：     

	主要材料名称
	材料品牌

	水泥
	

	钢筋
	


付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

 时   间：     年      月  
PAGE  

