[7][image: image1.png]TRANSUN



                       福建省青山纸业股份有限公司

                 FUJIAN QINGSHAN PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ 2023JD017共7页  第7页 
   


1.项目名称：钢材采购

2.标的名称、技术规格及数量：

	序号
	名   称
	材质
	型号规格
	单位
	重量
	数量

	1
	304不锈钢无缝管
	304
	φ273*5
	kg
	665
	20m

	2
	304不锈钢无缝管
	304
	φ219*5
	kg
	1434
	54m

	3
	304不锈钢无缝管
	304
	φ159*4
	kg
	831
	54m

	4
	304不锈钢无缝管
	304
	φ133*4
	kg
	384
	30m

	5
	304不锈钢无缝管
	304
	φ108*4
	kg
	206
	20m

	6
	304不锈钢无缝管
	304
	φ108*3
	kg
	938
	120m

	7
	304不锈钢无缝管
	304
	φ89*4
	kg
	253
	30m

	8
	304不锈钢无缝管
	304
	φ76*4
	kg
	214
	30m

	9
	304不锈钢无缝管
	304
	φ76*3
	kg
	163
	30m

	10
	304不锈钢无缝管
	304
	φ57*4
	kg
	158
	30m

	11
	304不锈钢无缝管
	304
	φ57*3
	kg
	965
	240m

	12
	304不锈钢无缝管
	304
	φ48*3
	kg
	81
	24m

	13
	304不锈钢无缝管
	304
	φ45*3
	kg
	94
	30m

	14
	304不锈钢无缝管
	304
	φ32*3
	kg
	453
	210m

	15
	304不锈钢无缝管
	304
	φ32*2
	kg
	804
	540m

	16
	304不锈钢无缝管
	304
	φ25*3
	kg
	49
	30m

	17
	304不锈钢无缝管
	304
	φ25*2.5
	kg
	168
	120m

	18
	304不锈钢无缝管
	304
	φ20*3
	kg
	101
	80m

	19
	304不锈钢无缝管
	304
	φ20*2.5
	kg
	130
	120m

	20
	310S无缝管
	310S
	φ38*6
	kg
	1430
	300m

	21
	310S圆钢
	310S
	φ18
	kg
	832
	414m

	22
	304不锈钢扁钢
	304
	（-100*2）
	kg
	942
	600m

	23
	304不锈钢扁钢
	304
	（-30*3）
	kg
	335
	474m

	24
	304不锈钢扁钢
	304
	（-40*4）
	kg
	56
	60m

	25
	304不锈钢角铁
	304
	∠70*7
	kg
	44
	6m

	26
	304不锈钢角铁
	304
	∠50*4
	kg
	367
	120m

	27
	304不锈钢槽钢
	304
	[10
	kg
	781
	78m

	28
	304不锈钢槽钢
	304
	[8
	kg
	290
	36m

	29
	304不锈钢槽钢
	304
	[6.3
	kg
	199
	30m

	30
	304不锈钢钢板
	304
	1500*6000*8
	kg
	570
	9㎡

	31
	304不锈钢钢板
	304
	1500*6000*6
	kg
	424
	9㎡

	32
	304不锈钢钢板
	304
	1500*6000*5
	kg
	356
	9㎡

	33
	304不锈钢钢板
	304
	2440*1220*3
	kg
	70
	3㎡

	34
	304不锈钢花纹板
	304
	6000*1500*4
	kg
	285
	9㎡

	35
	20#无缝管
	20#
	φ720*10
	kg
	2101
	12m

	36
	20G无缝管
	20G
	φ89*5
	kg
	124
	12m

	37
	20G无缝管
	20G
	φ76*5
	kg
	158
	18m

	38
	Q235焊管
	Q235
	DN50*3.5
	kg
	2217
	480m

	39
	Q235钢板
	Q235
	2000*9000*16
	kg
	2281
	18㎡

	40
	热镀锌角铁
	
	∠30*3
	kg
	165
	120m

	41
	铝板
	
	δ=1mm
	kg
	56
	20㎡


（备注：①表中钢材按实际过磅重量进行结算②各小项不得缺项，否则按废标处理。技术联系人：郑铁忠，电话：13950916176）

3.交货期和交货地点：合同签订后10日内到货，注明最短交货期。公司指定生产区域内。
4.付款方式：货到验收合格后,我司财务部收到全额增值税专用发票一个月后支付总合同价的95%（银行承兑汇票或银行电汇），质保金为总合同价的5％，在质保期满后无质量问题三十天内付清，质保期为一年，质保金不计利息。
5.质量要求：符合现行国家质量标准。

6.违约责任：中标方所交货物若没按要求到货，若影响到买受方的生产，买受方有权终止合同并可就遭受的损失向出卖方索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

8.报价规定：

8.1报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式，如出现报价最低者相同达两人或两人以上，则在其相同报价人之间再次报价，直至出现唯一最低报价者。

9.评标办法：

9.1本项目采用经评审最低投标价中标的办法评标。经评审最低投标价的投标人确定为该项中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.投标人资格要求：投标人应是具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。
11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间：2023年2月9日10：30在青山纸业文化楼4楼招标会议室公开开标。
11.2参与方式：

11.2.1参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。(投标人须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定。）
11.2.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司办公楼702招标办，收件人：俞炳辉，联系电话：0598-5658595。

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。
12.投标保证金：

12.1投标人应在开标之前缴交投标保证金2000元。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）
12.2.1银行电汇：公对公转账（开户银行：中国银行沙县支行、账户名：福建省青纸机电工程有限公司、账号：415658373081）。
12.2.2保证金函：若本公司（福建省青纸机电工程有限公司）与投标人尚有到期未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以银行电汇方式的将在一周内以电汇形式退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还。以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标。
12.6.2成为中标人后5个工作日内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书，c.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。
13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为产地及生产厂家名称、产品质量指标及技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标的响应，如未说明即默认完全响应）招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表（按附件填写）、商务偏离表，等等。（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应）并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由青山纸业公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果媒体：

福建轻纺公司网站 www.fjqfkg.com
青山纸业公司网站www.qingshanpaper.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com。

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com/

联系方式： 0598-5658595(招标办)   5658608（传真）

附件：《报价表》《法定代表人授权书》
招标人：福建省青纸机电工程有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

                                       招标办公室

                                    2023年2月3日

法定代表人授权书

       （招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：                  
单位：                     部门：           职务：                  
详细通讯地址：             邮政编码：       电话：                  
授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）  
法定代表人签字或盖章：            
日     期：                       

接受授权方

投标人代表签字：                  
日     期：                       

PAGE  

